…………………….					Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na Wykonanie kompletnej wielobranżowej zamiennej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę dla istniejącego budynku E mieszczącego oddziały: rehabilitacji i reumatologii, pracownię fizjoterapii oraz kuchnię szpitalną.

nr sprawy FZP.262.3.12.2020

- PRZEDMIOT	ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej wielobranżowej zamiennej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę dla istniejącego budynku E mieszczącego oddziały: rehabilitacji i reumatologii, pracownię fizjoterapii oraz kuchnię szpitalną.

- CEL	PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przebudowa pomieszczeń w budynku E ma na celu utworzenie nowej funkcjonalnej przestrzeni spełniającej wymogi Zamawiającego oraz aktualnie obowiązujące przepisy, która zapewni wyższy poziom usług medycznych pacjentom i komfort pracy dla personelu, równocześnie likwidując bariery dla osób niepełnosprawnych. W wyniku realizacji zadania nastąpi kompleksowe dostosowanie obszaru Oddziałów Rehabilitacji i Reumatologii oraz pracowni Fizjoterapii do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Prawa budowlanego, przepisów sanitarno-higienicznych, BHP, Ppoż. oraz innych.

- LOKALIZACJA

Przebudowywany i rozbudowywany budynek E znajduje się na działce nr 193/24 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk.

Przebudowywany budynek wraz z najbliższym otoczeniem zajmuje powierzchnię ok. 6.000m2

- ZAKRES	RZECZOWY ZAMÓWIENIA

1.	Projekt zamienny budowlany i wykonawczy przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku E szpitala w Płońsku będzie bazować na dokumentacji budowlanej tego obiektu wykonanej w roku 2011, na podstawie której wydano decyzję pozwolenia na budowę. Dokumentacja została opracowana przez PRACOWNIĘ ARCHITEKTONICZNĄ JANUSZ WYŚNIKIEWICZ, UL.ŁĄKOWA 11, 90-562 ŁÓDŹ, i składa się z:

- Architektura

- Technologia

- Układ konstrukcyjny

- Instalacja wod. - kan.

- Instalacja ciepłownicza

-  Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

- Instalacje elektryczne

- Instalacje teletechniczne

- Instalacja sygnalizacji pożaru

- Instalacja gazowa

- Instalacja gazów medycznych

- Zagospodarowanie terenu

- Drogi

- Ekspertyza p.poż.

w/w dokumentacja stanowi załącznik nr 3 do OPZ.

2.	Projekt zamienny będzie uwzględniał:

1)	Wyodrębnienie oddziału rehabilitacji i reumatologii poprzez dostosowanie pomieszczeń oraz komunikacji do obowiązującego rozporządzenia uwzględniając w tym m.in. wykonanie niezależnego wejścia z szybem windowym.

2)	Wydzielenie powierzchni dla potrzeb apteki szpitalnej zgodnie z załączoną koncepcją – załącznik nr 1 do OPZ

3)	Wymogi wynikające z audytu energetycznego budynku E SPZ ZOZ im. Marszałka Piłsudzkiego w Płońsku opracowanego w czerwcu 2018 przez Mazowiecką Agencję Energetyczną Sp. z o.o. w tym m.in.: Ocieplenie ścian do współczynnika zgodnego z warunkami technicznymi od roku 2021, Wymiana okien na nowe o współczynniku przenikania U = 0,9 W/m2K, Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania U = 1,3 W/m2K, Ocieplenie stropodachu do odpowiedniego wspołczynnika zgodnego z warunkami technicznymi od roku 2021, Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (ocieplenie/wymiana rur, wymiana grzejników, montaż zaworów równoważących oraz termostatycznych, wymiana automatyki oraz niezbędnej armatury węzła cieplnego), Wymiana zasobnika CWU, Montaż instalacji PV, Wymiana oświetlenia. Audyt jest załącznikiem nr 2 do OPZ.

4)	Możliwość realizacji robót w II etapach uwzględniając możliwość użytkowania jednego z etapów w trakcie realizacji RBM.

3.	Opracowanie składać się będzie z Projektu	budowlanego i wykonawczego zamiennego wielobranżowego w tym:

a)	Projekt technologiczny,

b)	Projekt architektoniczno-budowlany,

c)	Projekt konstrukcji z rysunkami szalunkowymi i zbrojeniowymi,

d)	Projekt instalacji: centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego oraz węzła cieplnego

e)	Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej,

f)	Projekt przyłączy,

g)	Projekt instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

h)	 Projekt klimatyzacji,

i)	Projekt instalacji elektrycznych,

j)	Projekt instalacji teletechniczych w tym m.in.: sieci strukturalnej, telewizji użytkowej, instalacji przyzywowej, telewizji CCTV, kontroli dostępu, instalacje sygnalizacji pożaru,

k)	Projekt instalacji odgromowej,

l)	Projekt instalacji gazów medycznych,

m)	Projekt drogowy,

n)	Pozwolenie na budowę

4.	Do obowiązków projektanta (Wykonawcy) w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia należy:

1)	Po pisemnej  akceptacji Projektu budowlanego przez Zamawiającego, Wykonawca wystąpi do właściwego organu o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę. Zamawiający w terminie 3 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę stosownego żądania udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa/ pełnomocnictw do dokonywania ww. czynności oraz przekaże oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa na załatwianie na rzecz i w jego imieniu wszelkich pozwoleń i decyzji. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujące się w ich posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być pomocne dla wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania umowy.

2)	uzyskanie i utrzymanie ważności wszelkich wymaganych zgodnie z polskim prawem uzgodnień, map, certyfikatów, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych przy pracach projektowych.

3)	uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, w tym m.in.: Uzgodnienie dokumentacji przez Rzeczoznawcę Sanitarnego jeżeli będzie wymagane, z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p-poż.

4)	Weryfikacją możliwości wydajności dostępnych w obiekcie mediów w celu zaspokojenia potrzeb rozbudowanego obiektu.

5)	Konsultowanie z Zamawiającym na każdym etapie opracowania dokumentacji przyjmowanych rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych, przy jednoczesnym założeniu, że zaprojektowane rozwiązania i materiały zapewnią minimalizację kosztów budowy i eksplantacji obiektu.

6)	Wykonawca pisemnie uzgodni opracowanie branżowe z właściwymi służbami Zamawiającego.

7)	Analiza istniejącego budynku z projektem w zakresie urządzeń, komunikacji, funkcji, przyłączy, technologii, instalacji: sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.

8)	Uwzględnienie powiązania projektowanych rozwiązań i dostosowania ich z istniejącym obiektem, tzn. musi zostać powiązane konstrukcyjne oraz instalacyjnie w sposób zapewni jacy ciągłość pracy wszelkich instalacji znajdujących się w szpitalu oraz kompatybilność z nimi.

9)	przyjęcie założeń wskazanych w ekspertyzie przeciw pożarowej. Należy opracować nową ekspertyzę dla całej projektowanej części obiektu w ramach obowiązków.

10)	W chwili rozpoczęcia realizacji projektu (ogłoszenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych) Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz pomocy przy udzieleniu odpowiedzi pisemnej na ewentualne zapytania w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze licząc od dnia przekazania zapytania przez Zamawiającego. W przypadku gdy odpowiedź na zapytania powodować będzie konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, Wykonawca wprowadzi te zmiany w terminie nie przekraczającym 4 dni, uwzględniając je w kosztorysie inwestorskim oraz przedmiarach robót (również w wersji elektronicznej).

11)	W przypadku wątpliwości Zamawiającego dotyczących treści ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnej konsultacji i udzielenia stosownych wyjaśnień.

12)	Sprawowania nadzoru autorskiego we wszystkich branżach

13)	Wykonawca ponosi odpowiedzialność:

- merytoryczną za poprawność i prawidłowość rozwiązań projektowych, oraz uwzględnienie obowiązujących przepisów prawa,

- cywilną za błędy i nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- FORMA OPRACOWANIA

1.	Oprawione opracowania w języku polskim projektu budowlanego w 4 egzemplarzach,

2.	Oprawione opracowania w języku polskim projektu wykonawczego w 6 egzemplarzach,

3.	STWIOR w 2 egzemplarzach,

4.	Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w 2 egzemplarzach,

5.	Dokumentację należy przekazać w wersji elektronicznej tożsamej  z wersją papierową:

1)	Edytowalnej CD-R, format plików – dwg., doc., ath., xls.);

2)	Nieedytowalnej CD-R, format plików – pdf.);

3)	Kosztorysy inwestorskie tyko na oddzielnym nośniku w wersji edytowalnej oraz nieedytowalnej (CD-R, format plików – pdf, ath.)

6.	Przedmiot zamówienia musi być opisany bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń chyba, że będzie to uzasadnione specyfikacją zamówienia, a wskazanie takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważny”.

7.	W miejscach w których zostaną wskazane nazwy i numery Norm określających parametry techniczne wyrobów czy urządzeń należy również dopisać zdanie: „lub Norma równoważna”.

8.	Opis techniczny musi zawierać wszystkie informacje dotyczące przyszłego zadania inwestycyjnego w sposób precyzyjny, jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

- PRZEPISY PRAWA, NA KTÓRYCH MA OPIERAĆ SIĘ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I Z KTÓRYMI MUSI BYĆ BEZWZGLĘDNIE ZGODNA:

1.	Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz. 1186)

2.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1935)

3.	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą  (Dz. Dz. U. 2019 r. poz. 595).

4.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065)

- PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY

1.	Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Zamawiającemu w jego siedzibie po uzyskaniu zamiennego pozwolenia na budowę. Protokół protokołu zdawczo – odbiorczy musi zawierać szczegółowy wykaz przekazywanych części dokumentacji.

2.	Dokumentacja powinna zawierać oświadczenie o treści: „Oświadczenie Dokumentacja wyszczególniona ww. wykazie została wykonana zgodnie z zawartą umową, przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami i zostaje wydana jako kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i przedmiotowej umowy oraz art. 20 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane”.

3.	Dokumentacja projektowa powinna obejmować całość rozwiązań w celu dostosowania obiektu do obowiązujących wymogów norm i przepisów.

4.	Protokół zdawczo –odbiorczy będzie stanowił załącznik do faktury.

- Prawa autorskie

Wykonawca, z chwilą przekazania dzieła, przeniesie nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawo majątkowe wraz z prawami zależnymi w zakresie ustalonym przez ustawę z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1231)

UWAGA:

Zaleca się Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w planowanym do przeprowadzenia modernizacji obiekcie w celu zapoznania się ze szczególnymi uwarunkowaniami występującymi w Szpitalu w Płońsku. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy ustalić z przedstawicielem Zamawiającego Panią Magdaleną Frankowską.

Załączniki:

-	Załącznik nr 1 do OPZ – Koncepcja apteki szpitalnej

-	Załącznik nr 2 do OPZ - Audyt energetyczny

-	załącznik nr 3 do OPZ – Dokumentacja projektowa z 2011r.

Data ………………………..  							 …………………………………

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)