Załącznik nr 2 do SIWZ

(załącznik do wyjaśnień z dnia 18.01.2021 r.)

FORMULARZ CENOWY

po zmianie - dotyczy zadania nr 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Dostawy sukcesywne implantów ortopedycznych i materiałów zużywalnych w przypadku złamań,

nr sprawy FZP.261.33.2020

Uwaga!

Wszystkie wolne pola w tabelach wylicza i wypełnia Wykonawca

1. Do każdego zadania Wykonawca użyczy przez okres związania umową instrumentarium i kompletny rozmiarowo (pełnowymiarowy) bank implantów. Miejsce przechowywania przez okres związania umową – Blok Operacyjny w siedzibie Zamawiającego.

2. Do każdego zadania do każdej pozycji Wykonawca zobowiązany jest do nadania numeru katalogowego.

3. Do zadania nr 3 Wykonawca użyczy przez okres związania umową nieodpłatnie dwóch rękojeści i konsoli shavera.

…………………….

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Zadanie nr 2

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cement kostny z antybiotykiem | Cement kostny z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. Opakowanie 40g. | op. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cement kostny rewizyjny z dwoma antybiotykami | Cement kostny rewizyjny z dwoma antybiotykami (gentamycyną i klindamycyną), sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione. Opakowanie 40g. | op. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Mieszalniki próżniowe do cementu | Mieszalnik próżniowy do cementu z 2 mieszalniko-strzykawkami, zaopatrzony m.in. w prezuryzator udowy, wąż łączący posiadający filtr węglowylowy i wskaźnik próżni. Rozmiar umożliwjający mieszanie 40-80 gr cementu. | zestaw | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Mieszalniki próżniowe do cementu | Mieszalnik próżniowy do cementu z 1 mieszalniko-strzykawką, zaopatrzony m.in. w prezuryzator udowy, wąż łączący posiadający filtr węglowylowy i wskaźnik próżni. Rozmiar umożliwjający mieszanie 40-80 gr cementu. | zestaw | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do ciśnieniowego płukania kości | bez odsysania w zestawie dysze o 2 długościach oraz osłonka przeciw rozbryzgowa. | kpl. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z odsysaniem w zestawie dysze o 2 długościach oraz osłonka przeciw rozbryzgowa. | kpl. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………

(opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu podmiotu)