Załącznik Nr 1 do SIWZ

Formularz cenowy

| Część I. Elementy próżniowego systemu pobierania krwi wraz z kompatybilnym analizatorem do O.B Wykaz wymaganego asortymentu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Dodatkowy Opis | Nr katalogowy / nazwa producenta (uzupełnia wykonawca) | J.m. | Ilość na 24 mce | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | Próbówki do morfologii z EDTA K 2 lub K 3 o obj. pobranej krwi poj. 2 ml, wymiary Ø 13 x 75 mm, probówki sterylne. | Zastosowany antykoagulant: EDTA, K2 lub K3. |  | szt | 78000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Próbówki do morfologii z EDTA K 2 o obj. pobranej krwi poj. 4 ml (do badań z zakresu Serologii Transfuzjologicznej, do badań konsultacyjnych RCKiK) wymiary Ø 13 x 75 mm, probówki sterylne. | EDTA K2. kolor korka różny od pozostałych probówek do morfologii, etykietka blokowa z możliwością wpisania wszystkich wymaganych danych. |  | szt | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki biochemiczne z aktywatorem krzepnięcia o obj. pobranej krwi 4 ml, wymiary Ø13 x 75 mm, probówki sterylne. | Aktywator krzepnięcia napylony na wewnętrzne ścianki probówki. |  | szt | 112000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki biochemiczne z aktywatorem krzepnięcia o obj. pobranej krwi 6 - 8 ml, wymiary Ø 13 x 100 mm, probówki sterylne. | Aktywator krzepnięcia napylony na wewnętrzne ścianki probówki. |  | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówki biochemiczne z aktywatorem krzepnięcia o obj. pobranej krwi 9 - 10 ml, wymiary Ø16 x 100 mm, probówki sterylne. | Aktywator krzepnięcia napylony na wewnętrzne ścianki probówki. |  | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Próbówki biochemiczne na osocze z heparyną litową o obj. pobranej krwi 3-4 ml, wymiary Ø13 x 75 mm, probówki sterylne. | Zastosowany antykoagulant: heparyna litowa. |  | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówki na osocze z fluorkiem sodu szczawianem potasu, obj. pobranej krwi 2 ml, wymiary Ø13 x 75 mm, probówki sterylne. | Zastosowany dodatek w probówce: fluorek sodu/szczawian potasu. |  | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Probówki do koagulologii z 3,2 % cytrynianem sodowym o obj. pobr. krwi 1,8-2 ml, wymiary Ø13 x 75 mm, probówki sterylne. | Cytrynian sodu 3,2%; konstrukcja probówki: probówka z podwójna ścianką lub probówka w probówce. |  | szt | 40000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Probówki do OB. o obj. pobr. do 2,4 ml., probówki sterylne. | Probówki szklane lub plastikowe, w pełni kompatybilne do analizatora do odczytu O.B. z pozycji 16. |  | szt | 13000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Probówka z CTAD o objętości 1,8-3 ml, wymiary Ø 13 x 75 mm, probówki sterylne. |  |  | szt. | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Igły systemowe 0,8 (długość do 40 mm), igły sterylne. |  |  | szt | 60000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Igły systemowe 0,9 (długość do 40 mm), igły sterylne. |  |  | szt | 24000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Igły motylkowe 0,8 z wężykiem o dl. 17-30 cm z zakończeniem umożliwiającym pobieranie krwi w systemie (igła motylkowa + adapter typu LUER, sterylny), igły sterylne. Igła motylka z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym. | Igła z integralnym zabezpieczeniem przeciw zakłuciu, umożliwiającym po pobraniu zamknięcie igły jedną ręką. Komplet sterylny gotowy do użycia po rozpakowaniu. |  | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Igły motylkowe 0,6 z wężykiem o długości 17-30 cm z zakończeniem umożliwiającym pobieranie krwi w systemie (igła motylkowa + adapter typu LUER),igły sterylne. Igła motylka z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym. | Igła z integralnym zabezpieczeniem przeciw zakłuciu, umożliwiającym po pobraniu zamkniecie igły jedną ręką. Komplet sterylny gotowy do użycia po rozpakowaniu. |  | szt | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Uchwyty jednorazowego użytku łączące się z igłą systemową. |  |  | szt | 90000 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Adaptery typu LUER do pobierania krwi z wenflonów oraz połączenia z igłami LUER, sterylny. |  |  | szt | 24000 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Aparat do odczytu OB. | Aparat nie starszy niż 36 mcy, w pełni automatyczny, przeznaczony do wykonywania badania OB., aparat zapewniający dwukierunkowa komunikację z systemem laboratoryjnym LIS Centrum Marcel, kompatybilny do probówek z poz.9. Wykonawca pokryje koszt konfiguracji analizatora do LIS Centrum. |  | 1 miesiąc dzierżawy | 24 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Wykaz wymagań bezwzględnych (granicznych). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Parametry graniczne/wymagane | Spełnianie kryterium | Opis wykonawcy |
| 1 | Fabrycznie kalibrowane stałe podciśnienie na określone objętości pobrania w pozycjach. | TAK/NIE |  |
| 2 | Oznakowanie kolorystyczne zgodne ze standardem ISO 6710. | TAK/NIE |  |
| 3 | Wszystkie elementy systemu kompatybilne ze sobą. | TAK/NIE |  |
| 4 | Etykiety probówek mają zawierać dane: pojemność probówki, datę ważności, znacznik pobrania, oznaczenie sterylności. | TAK/NIE |  |
| 5 | Wszystkie probówki finalnie sterylizowane. Czyste sterylnie SAL ≥ 6. | TAK/NIE |  |
| 6 | Uchwyt lub najmniejsze opakowanie handlowe uchwytów/holderów cechowane oznaczeniem jednorazowości. Na uchwycie nazwa oferowanego systemu lub logo producenta. | TAK/NIE |  |
| 7 | Zapewnienie szkolenia dla personelu medycznego z zakresu użytkowania systemu w ilości minimum 2 spotkania po ok.1h. na 24 miesiące. | TAK/NIE |  |
| 8 | Zapewnienie konfiguracji (wpięcie w sieć) czytnika do OB. w systemie informatycznym LIS Centrum który jest na wyposażeniu Zamawiającego. | TAK/NIE |  |
| 9 | Data przydatności do użycia nie ulega skróceniu po otwarciu najmniejszego opakowania handlowego | TAK/NIE |  |

| Wykaz parametrów ocenianych. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Parametry oceniane | Punktacja (0-6) |  | Oferta wykonawcy. Należy wpisać TAK/NIE |
| 1. | Wszystkie probówki z tworzywa sztucznego (plastiku) | TAK- 6 pkt | NIE - 0 pkt. |  |
| 2. | Czas wykrzepiania w probówkach biochemicznych maksymalnie do 30 minut - potwierdzone oświadczeniem producenta. | TAK- 6 pkt | NIE - 0 pkt. |  |
| 3 | Elementy systemu próżniowego (probówki, igły systemowe, igły motylkowe, holdery, luery) pochodzące od jednego producenta | TAK- 6 pkt | NIE - 0 pkt. |  |
| 4 | Zapewnienie obserwacji fazy przedanalitycznej na wybranych oddziałach wraz z wydaniem raportu pokontrolnego. | TAK- 6 pkt | NIE - 0 pkt. |  |
| 5 | W przypadku awarii czytnika do OB. zapewnienie funkcjonalnego zamiennika w postaci kompatybilnego skalowanego statywu. Skalowany statyw ma być kompatybilny do probówek z OB. z Części I, tabela: Wykaz wymaganego asortymentu, pozycja 9. | TAK- 2 pkt | NIE - 0 pkt. |  |
|  | Suma punktów |  |  |  |

......................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Część II. Elementy systemu pobierania krwi dla próbek pediatrycznych tzw. mikrometodą.

Wykaz wymaganego asortymentu.

| Lp. | Nazwa | Dodatkowy Opis | Nr katalogowy / nazwa producenta (uzupełnia wykonawca) | J.m. | Ilość na 24 mce | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do mikrometody: Próbówki do morfologii z EDTA K 3 o obj. pobranej krwi 600 ul, umożliwiające pobranie zarówno krwi kapilarnej jak i żylnej, w zestawie kapilara, korek. | Na probówkach kreski podziałki umożliwiające kontrolę wzrokową objętości uzyskanej próbki. |  | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do mikrometody: Próbówki do biochemii do analiz w surowicy o obj. pobranej krwi 600 ul, umożliwiające pobranie zarówno krwi kapilarnej jak i żylnej, w zestawie odpowiednia kapilara, korek. | Na probówkach kreski podziałki umożliwiające kontrolę wzrokową objętości uzyskanej próbki . |  | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykaz wymagań bezwzględnych (granicznych).

| L.P. | Parametry graniczne/wymagane | Spełnianie kryterium | Opis wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pobranie krwi kapilarnej wg zasady "end to end". | TAK/NIE |  |
| 2 | Identyczne oznakowanie kolorystyczne nakrętki na kapilarze oraz nakrętki dołączonej do naczynia. | TAK/NIE |  |
| 3 | Zastosowana kapilara kompatybilna z igłą typu Luer. | TAK/NIE |  |

Wykaz parametrów ocenianych.

| L.P. | Parametry oceniane | Punktacja (0-30) | Oferta wykonawcy. Należy wpisać TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płaskie dno probówki | TAK- 30 pkt NIE - 0 pkt. |  |
|  | Suma punktów |  |  |

......................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Część III. Dodatkowe elementy do pobrania materiału biologicznego.

Wykaz wymaganego asortymentu.

| Lp. | Nazwa | Dodatkowy Opis | J.m. | Ilość na 24 mce | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki z korkiem bez dodatków, wymiary Ø13 x 75 mm, probówki sterylne |  | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawki przeznaczone do pobierania próbek do badań gazometrycznych we krwi strzykawki do gazometrii z heparyną litową, sterylne, indywidualnie pakowane, pojemność do 2,5 ml. |  | szt | 9000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Staza jednorazowego użytku, bezlateksowa, rolka perforowana, szerokość 2,5-3 cm, długość (1 stazy) 45-50 cm, opakowanie jednostkowe: papierowy dyspenser, który umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek. |  | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Staza wielorazowego użytku, z zaciskiem, z automatycznym zwolnieniem zacisku. |  | szt | 48 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

| ………………………….. (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 2 do SIWZ |
| --- | --- |
| FORMULARZ OFERTOWY Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy elementów systemu próżniowego pobierania krwi wraz z dzierżawą analizatora do O.B, nr sprawy FZP.261.13.2019 |  |
| NAZWA (FIRMA) ALBO IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY : ...................................................................................................................................................................................... SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA WYKONAWCY: UL. ................................................................ MIEJSCOWOŚĆ.................................................................................. KOD POCZTOWY ……………………………… POCZTA ………………...…………………......…................. WOJEWÓDZTWO ………………………………. POWIAT …………………………................……………….. NIP : ............................................................................................................................................................. TEL: ...................................................... FAX: ……………………………………..……… ADRES E-MAIL: ……………………………………………………………...…….......…..................….. Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż powyżej: ……………………………………………………………………………….………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………..… Adres strony internetowej, pod którym jest dostępny aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej……………………………………………………….………………………... Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i przedkładamy ofertę: |  |
| A. ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CENA: Część nr …… cena brutto: ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………). Część nr …… cena brutto: ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………). Część nr …… cena brutto: ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………). |  |
| B. TERMIN DOSTAWY: Oferujemy termin dostawy wynoszący: Dotyczy Części I zamówienia: ……… dni robocze (należy wpisać oferowany termin dostawy wynoszący 2 lub 5 dni roboczych. Maksymalny termin dostawy wynosi 5 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie żadnego terminu dostawy lub zaoferuje inny niż w/w termin dostawy Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zaoferował termin dostawy wynoszący 5 dni roboczych i przyzna 0 pkt. Dotyczy Części II zamówienia: ……… dni robocze (należy wpisać oferowany termin dostawy wynoszący 2 lub 5 dni roboczych. Maksymalny termin dostawy wynosi 5 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie żadnego terminu dostawy lub zaoferuje inny niż w/w termin dostawy Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zaoferował termin dostawy wynoszący 5 dni roboczych i przyzna 0 pkt. Dotyczy Części III zamówienia: ……… dni robocze (należy wpisać oferowany termin dostawy wynoszący 2 lub 5 dni roboczych. Maksymalny termin dostawy wynosi 5 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie żadnego terminu dostawy lub zaoferuje inny niż w/w termin dostawy Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zaoferował termin dostawy wynoszący 5 dni roboczych i przyzna 0 pkt. |  |
| - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego począwszy od dnia zawarcia umowy przez okres 24 miesięcy. |  |
| - INFORMACJA, CZY WYBÓR OFERTY BĘDZIE PROWADZIĆ DO POWSTANIA U ZAMAWIAJĄCEGO OBOWIĄZKU PODATKOWEGO: TAK / NIE * *niepotrzebne skreślić W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK”: Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ………………………………………… Wartość towaru / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………….. zł netto ⃰ . *dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: □ wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, □ mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, □ importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. |  |
| - ZAKRES RZECZOWY OBIĘTY NINIEJSZYM ZAMÓWIENIEM WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAĆ: ………………………………………………………………………… (odpowiedź: „własnymi siłami” lub „z udziałem podwykonawców”. W przypadku udzielenia odpowiedzi „z udziału podwykonawców”: zakres objęty niniejszym zamówieniem zostanie wykonany w następujący sposób: - własnymi siłami: ..................................................................................................................................................... (podać zakres rzeczowy) b) przy udziale podwykonawców: ...................................................................................................................................................... (podać zakres rzeczowy) |  |
| - ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: - zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; - osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest : ......................................................................................................................................................................... e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .....................................................………………..; - osobą upoważnioną do podpisania umowy z Zamawiającym jest : ......................................................................................................................................................................... e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .....................................................………………..; |  |
| - OŚWIADCZENIA: - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych uwag ani zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty. - Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. - Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ oraz, że wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia zawarte we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń. - Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności zaoferowany w Formularzu ofertowym w pkt. B oraz formę płatności określoną w załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy. - Oświadczamy, że sukcesywne dostawy przedmiot zamówienia będziemy realizować w terminie zaoferowanym w Formularzu ofertowym w pkt. C. - Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy realizować w okresie wskazanym w SIWZ oraz w załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy. - Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia (w tym podatek VAT i koszty związane z realizacją zamówienia itp.). - Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada oznaczenie CE, jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiada wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej. Zobowiązujemy się, dostarczyć powyższe dokumenty wraz z pierwszą dostawą. - Oświadczamy, że na wezwanie Zamawiającego zobowiązuję się do przedłożenia przedmiotu zamówienia w próbkach. - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). |  |
| - INFORMACJA DO CELÓW STATYSTYCZNYCH: Wykonawca jest: mikroprzedsiębiorstwem/małym przedsiębiorstwem/średnim przedsiębiorstwem/dużym przedsiębiorstwem * * niepotrzebne skreślić |  |
| - ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY: - ......................................................................................................................................................... - ......................................................................................................................................................... - …………………………………………………………………………………………………….. - …………………………………………………………………………………………………… Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |  |

....................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawc

Załącznik Nr 3 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Samodzielny Publiczny Zespół

Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Płońsku

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy elementów systemu próżniowego pobierania krwi wraz z dzierżawą analizatora do O.B

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział V pkt. 1 ppkt. 2)

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

Załącznik Nr 4 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Samodzielny Publiczny Zespół

Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Płońsku

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy elementów systemu próżniowego pobierania krwi wraz z dzierżawą analizatora do O.B

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY :

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

Załącznik Nr 6 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART.24 UST.1 PKT 23) USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy elementów systemu próżniowego pobierania krwi wraz z dzierżawą analizatora do O.B,

1.*

Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.

....................................................						    ........................................................

/miejscowość i data/							/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby   upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

2.*

Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z poniższymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu:

| Lp. | Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (Nazwa i adres podmiotu ) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia przedstawiam nw. dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji: ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

....................................................							 ........................................................

/miejscowość i data/								/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby   upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

* Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2. W przypadku złożenia oświadczenia o treści z pkt 2 Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA: 	niniejsze „Oświadczenie” Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się.