Załącznik Nr 1 do SIWZ

Formularz cenowy

|  | Zadanie nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | Zestaw do monitorowania ciśnienia | Zestaw wyposażony w linię pomiarową o długości 120 - 180 cm z przetwornikiem ze zintegrowanym systemem płuczącym 3ml/h z 2 x możliwościami przepłukiwania, linią płuczącą z biuretą posiadającą zakrzywioną igłą zapobiegającą zapowietrzeniu się systemu pomiarowego, kompatybilny ze złączem monitora Bene View T8 z wtykiem BD typu PIN poprzez przewody będące na wyposażeniu Zamawiającego. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

|  | Zadanie nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | Zawór dostępu naczyniowego | Bezigłowy dostęp do linii infuzyjnej, bez potrzeby stosowania dodatkowego korka zabezpieczającego. Przezroczysty, bez elementów metalowych. Możliwość użytkowania po zdezynfekowaniu powierzchni. Określony czas użytkowania do 100 użyć. | Min. prędkość przepływu 520 l/min. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do wkłuć centralnych | Wykonany z materiału antybakteryjnego na całej długości wewnątrz i zewnątrz cewnika, powłoka hydrofilna. Skład zestawu: cewnik dwuświatłowy lub trójświatłowy, igła V (lub inne rozwiązanie umożliwiające włożenie prowadnicy bez odłączenia strzykawki), rozszerzadło, prowadnica niklowo-tytanowa odporna na złamania, elementy umożliwiające umocowanie cewnika, strzykawka trzyczęściowa, możliwość zamknięcia kanałów automatycznymi zastawkami. | Roz. 16-18 dł. 15-20cm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aparaty do transfuzji | Komora kroplowa duża podzielona na dwie części: górna twarda, dolna miękka w dolnej komorze dodatkowo filtr do krwi o gęstości 200 mg, odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, zacisk rolkowy o dużym skoku, długość zacisku min. 5 cm, możliwość dokładnego zamknięcia światła drenu zaciskiem rolkowym, miejsce na osłonięcie kolca aparatu po użyciu, miejsce na podwieszenie końcówki drenu w zacisku rolkowym. Bez zawartości ftalanów DEHP. Jałowy, niepirogenny, nietoksyczny. |  | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Aparaty do płynów infuzyjnych | Komora kroplowa podzielona na dwie części: górna twarda, dolna miękka; odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, zacisk rolkowy o dużym skoku, długość zacisku min 5 cm, możliwość dokładnego zamknięcia światła drenu zaciskiem rolkowym, miejsce na osłonięcie kolca aparatu po użyciu, miejsce na podwieszenie końcówki drenu w zacisku rolkowym. Zabezpieczenie przed dostaniem się powietrza do linii w momencie końca infuzji. Jałowy, niepirogenny, nietoksyczny. |  | szt. | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

|  | Zadanie nr 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1. | Klipsy naczyniowe do operacji laparoskopowych | Klipsy podwiązkowe, naczyniowe / klamry chirurgiczne wykonane z tytanu do klipsownicy automatycznej typ AESCULAP PL510R, pakowane w jednorazowy magazynek po 8 sztuk, jałowe, do operacji laparoskopowych, rozmiar średni. | op. (12 magazynków) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Klipsy naczyniowe do operacji laparoskopowych | Klipsy podwiązkowe, naczyniowe / klamry chirurgiczne wykonane z tytanu do klipsownicy ręcznej na pojedyncze klipsy typ AESCULAP PL503R, pakowane w jednorazowy magazynek po 6 sztuk, jałowe, do operacji laparoskopowych, rozmiar średni. | op. (20 magazynków) | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

|  | Zadanie nr 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | Ostrza chirurgiczne (na każdym ostrzu wygrawerowany rozmiar oraz nazwa i/lub logo producenta) | Ostrze chirurgiczne brzuszaste, jednorazowego użytku, sterylne, pasujące do trzonków nr 3, wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej do specjalistycznych zabiegów w zakresie chirurgii, kardiologii, stomatologii o wysokim stopniu ostrości. | nr 10 | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Ostrze chirurgiczne ostrokończyste, jednorazowego użytku, sterylne, pasujące do trzonków nr 3, wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej do specjalistycznych zabiegów w zakresie chirurgii, kardiologii, stomatologii o wysokim stopniu ostrości. | nr 11 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ostrze chirurgiczne brzuszaste, jednorazowego użytku, sterylne, pasujące do trzonków nr 3, wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej do specjalistycznych zabiegów w zakresie chirurgii, kardiologii, stomatologii o wysokim stopniu ostrości. | nr 12 |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Ostrze chirurgiczne ostrokończyste, jednorazowego użytku, sterylne, pasujące do trzonków nr 3, wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej do specjalistycznych zabiegów w zakresie chirurgii, kardiologii, stomatologii o wysokim stopniu ostrości. | nr 15 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Ostrze chirurgiczne ostrokończyste, jednorazowego użytku, sterylne, pasujące do trzonków nr 4, wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej do specjalistycznych zabiegów w zakresie chirurgii, kardiologii, stomatologii o wysokim stopniu ostrości. | nr 18 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Ostrze chirurgiczne brzuszaste, jednorazowego użytku, sterylne, pasujące do trzonków nr 4, wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej do specjalistycznych zabiegów w zakresie chirurgii, kardiologii, stomatologii o wysokim stopniu ostrości. | nr 22 |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Ostrze chirurgiczne brzuszaste, jednorazowego użytku, sterylne, pasujące do trzonków nr 4, wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej do specjalistycznych zabiegów w zakresie chirurgii, kardiologii, stomatologii o wysokim stopniu ostrości. | nr 23 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Ostrze chirurgiczne brzuszaste ostro zakończone, jednorazowego użytku, sterylne, pasujące do trzonków nr 4 , wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej do specjalistycznych zabiegów w zakresie chirurgii, kardiologii, stomatologii o wysokim stopniu ostrości. | nr 24 |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

|  | Zadanie nr 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | Sonda Venostrip do żylaków podudzia | Jednorazowy zestaw do ekstrypacji żył Stripper składający się z zgłębnika metalowego, uchwytu, trzech głowic, nakładki typu Venostrip pakowane po 10 szt. | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

|  | Zadanie nr 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia - parametry minimalne | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | Rękawice sterylne nr 6 | Sterylne, wykonane z lateksu, lekko pudrowane, jednorazowego użytku, kształt anatomiczny, mankiet prosty lub rolowany na mankiecie oznaczenie prawa lub lewa i rozmiar. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana tj. ze specjalną warstwą antypoślizgową zapewniający pewny uchwyt. Długość około 300 mm min. 270 mm w zależności od rozmiaru. Odpowiadające normom EN 455. | par | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice sterylne nr 7 |  | par | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice sterylne nr 7,5 |  | par | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice sterylne nr 8 |  | par | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice sterylne nr 8,5 |  | par | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękawice sterylne nr 9 |  | par | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękawice sterylne nr 6 | Sterylne, wykonane z lateksu, niepudrowane, jednorazowego użytku, kształt anatomiczny, mankiet prosty lub rolowany na mankiecie oznaczenie prawa lub lewa i rozmiar. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana tj. ze specjalną warstwą antypoślizgową zapewniającą pewny uchwyt. Długość min. 280 mm w zależności od rozmiaru. Odpowiadające normom EN 455. | par | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rękawice sterylne nr 6,5 |  | par | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rękawice sterylne nr 7 |  | par | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rękawice sterylne nr 7,5 |  | par | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Rękawice sterylne nr 8 |  | par | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Rękawice sterylne nr 8,5 |  | par | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Rękawice sterylne nr 9 |  | par | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Rękawice sterylne położnicze 8,5 | Ginekologiczne, sterylne, lateksowe, jałowe, bezpudrowe o powierzchni teksturowanej. Mankiet rolowany o wzmocnionym brzegu, wskaźnik AQL nie większy niż 1,5 przedłużonej długości min. 455 mm. Kształt anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Pakowane parami. Opakowanie jednostkowe zawiera numer rękawic, datę produkcji, datę ważności. | par | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Rękawice sterylne położnicze 7,5 | Ginekologiczne, sterylne, lateksowe, jałowe, bezpudrowe o powierzchni teksturowanej. Mankiet rolowany o wzmocnionym brzegu, wskaźnik AQL nie większy niż 1,5 przedłużonej długości min. 455 mm. Kształt anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Pakowane parami. Opakowanie jednostkowe zawiera numer rękawic, datę produkcji, datę ważności. | par | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Rękawice lateksowe S | Wykonane z lateksu, niesterylne, lekko pudrowane, uniwersalnie ukształtowane (tzn. o kształcie dłoni, bez rozróżnienia na lewą i prawą). | op. 100 szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Rękawice lateksowe M |  | op. 100 szt | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Rękawice lateksowe L |  | op. 100 szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Rękawice latex b/t M | Wykonane z lateksu, niesterylne, niepudrowane, uniwersalnie ukształtowane (tzn. o kształcie dłoni, bez rozróżnienia na lewą i prawą). | op. 100 szt | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Rękawice latex b/t S |  | op. 100 szt | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Rękawice latex b/t L |  | op. 100 szt | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Rękawice nitrylowe S | Bezpudrowe, moletowane na palcach, mankiet z wzmocnionym, rolowanym brzegiem, o podwyższonej odporności chemicznej i powierzchnia przeciwślizgowej. | op. 200 szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Rękawice nitrylowe M |  | op. 200 szt | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Rękawice nitrylowe L |  | op. 200 szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

|  | zadanie nr 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | Akcesoria do aparatu INFANT-FLOW | Układ oddechowy noworodkowy z generatorem jednorazowego użytku mikrobiologicznie czysty przystosowany do nawilżacza F&P MR 850. W skład zestawu wchodzi: 1. Odcinek wdechowy podgrzewany. 2. Odcinek wydechowy. 3. Odcinek łączący nawilżacz z respiratorem. 4. Końcówka donosowa. 5. Odcinek pomiarowy. 6. Generator. 7. Komora nawilżania. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy układ do resuscytacji noworodków ze złączką T | Jednorazowy układ do resuscytacji noworodków ze złączką T, obrotowym kolankiem, regulowaną zastawką PEEP, uniwersalnym złączem kompatybilnym z najbardziej popularnymi aparatami do resuscytacji (NEOPAFF, DRAEGER i inne, długość 1,5 m, rury karbowane. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Czapeczka do układu do resuscytacji | Jednorazowego użytku wykonana z poliamidu, rozciągliwa, wyposażona w rzep umożliwiający umocowanie regeneratora oraz komplet tasiemek do mocowania końcówek donosowych i maseczki w rozmiarze L, XL, XXL, XXL. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Silikonowe maseczki | Do zamocowania przy regeneratorze w rozmiarze M, L, XL. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Silikonowe końcówki donosowe | W rozmiarze M, L, XL. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

| ………………………….. (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 2 do SIWZ |
| --- | --- |
| FORMULARZ OFERTOWY Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku, nr sprawy FZP.261.5.2020 |  |
| NAZWA (FIRMA) ALBO IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY : ...................................................................................................................................................................................... SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA WYKONAWCY: UL. ................................................................ MIEJSCOWOŚĆ.................................................................................. KOD POCZTOWY ……………………………… POCZTA ………………...…………………......…................. WOJEWÓDZTWO ………………………………. POWIAT …………………………................……………….. NIP : ............................................................................................................................................................. TEL: ...................................................... FAX: ……………………………………..……… ADRES E-MAIL: ……………………………………………………………...…….......…..................….. Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż powyżej: ……………………………………………………………………………….………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………..… Adres strony internetowej, pod którym jest dostępny aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej……………………………………………………….………………………... Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i przedkładamy ofertę: |  |
| - ŁĄCZNA CENA BRUTTO ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: Zadanie nr 1 Wartość brutto : ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego) Zadanie nr 2 Wartość brutto : ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego) Zadanie nr 3 Wartość brutto : ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego) Zadanie nr 4 Wartość brutto : ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego) Zadanie nr 5 Wartość brutto : ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego) Zadanie nr 6 Wartość brutto : ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego) Zadanie nr 7 Wartość brutto : ……………………zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………) (wartość brutto razem z Formularza cenowego) |  |
| - TERMIN PŁATNOŚCI: (kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z Rozdziałem XIII SIWZ) - Oferujemy termin płatności wynoszący: ……… dni * *należy wpisać oferowany termin płatności wynoszący: 50 dni lub 60 dni. - Oferowany termin płatności jest taki sam dla każdego zadania, na które złożono ofertę. - Punkty w kryterium „Termin płatności” zostaną przyznane zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę terminem płatności. - Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób: - 50 dni – 0 pkt. - 60 dni – 20 pkt. - Wykonawca w kryterium „Termin płatności” może zaoferować wyłącznie termin 50 dni lub 60 dni. - Maksymalny termin płatności wynosi 60 dni. Jeśli Wykonawca zadeklaruje termin płatności dłuższy niż 60 dni, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. - Jeżeli Wykonawca nie wskaże w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy żadnego terminu płatności lub zaoferuje inny niż ww. termin płatności (z zastrzeżeniem ppkt. 4)), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin płatności wynoszący 50 dni i przyzna 0 pkt. - W kryterium „Termin płatności” oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt. (%). |  |
| - TERMIN DOSTAW: (kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z Rozdziałem XIII SIWZ) - Oferujemy termin dostawy wynoszący: ……… dni robocze * * należy wpisać oferowany termin dostawy wynoszący: 2 dni robocze lub 4 dni robocze. - Oferowany termin dostawy jest taki sam dla każdego zadania, na które złożono ofertę. - Punkty w kryterium „Termin dostawy” zostaną przyznane zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę terminem dostawy. - Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób: - 4 dni robocze – 5 pkt. - 2 dni robocze – 20 pkt. - Wykonawca w kryterium „Termin dostawy” może zaoferować wyłącznie 4 dni robocze lub 2 dni robocze. - Maksymalny termin dostawy wynosi 4 dni robocze. Jeśli Wykonawca zadeklaruje termin dostawy dłuższy niż 4 dni robocze, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SIWZ. - Jeżeli Wykonawca nie wskaże w załączniku Nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy żadnego terminu dostawy lub zaoferuje inny niż ww. termin dostawy (z zastrzeżeniem ppkt. 4)), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin dostaw wynoszący 4 dni robocze i przyzna 5 pkt. - W kryterium „termin dostawy” oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt. (%). |  |
| - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego począwszy od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy. |  |
| - INFORMACJA, CZY WYBÓR OFERTY BĘDZIE PROWADZIĆ DO POWSTANIA U ZAMAWIAJĄCEGO OBOWIĄZKU PODATKOWEGO: TAK / NIE * *niepotrzebne skreślić W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK”: Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): ………………………………………… Wartość towaru / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ………………….. zł netto ⃰ . *dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: □ wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, □ mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, □ importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. |  |
| - ZAKRES RZECZOWY OBIĘTY NINIEJSZYM ZAMÓWIENIEM WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAĆ: ………………………………………………………………………… (odpowiedź: „własnymi siłami” lub „z udziałem podwykonawców”. W przypadku udzielenia odpowiedzi „z udziału podwykonawców”: zakres objęty niniejszym zamówieniem zostanie wykonany w następujący sposób: - własnymi siłami: ..................................................................................................................................................... (podać zakres rzeczowy) b) przy udziale podwykonawców: ...................................................................................................................................................... (podać zakres rzeczowy) |  |
| - ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: - zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; - osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest : ......................................................................................................................................................................... e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .....................................................………………..; - osobą upoważnioną do podpisania umowy z Zamawiającym jest : ......................................................................................................................................................................... e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .....................................................………………..; |  |
| - OŚWIADCZENIA: - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych uwag ani zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty. - Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. - Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ oraz, że wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia zawarte we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń. - Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności zaoferowany w Formularzu ofertowym w pkt. B oraz formę płatności określoną w załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy. - Oświadczamy, że sukcesywne dostawy przedmiot zamówienia będziemy realizować w terminie zaoferowanym w Formularzu ofertowym w pkt. C. - Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy realizować w okresie wskazanym w SIWZ oraz w załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy. - Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia (w tym podatek VAT i koszty związane z realizacją zamówienia itp.). - Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada oznaczenie CE, jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiada wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej. Zobowiązujemy się, dostarczyć powyższe dokumenty wraz z pierwszą dostawą. - Oświadczamy, że na wezwanie Zamawiającego zobowiązuję się do przedłożenia przedmiotu zamówienia w próbkach. - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). |  |
| - INFORMACJA DO CELÓW STATYSTYCZNYCH: Wykonawca jest: mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem * * niepotrzebne skreślić Zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej: Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. |  |
| - ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY: - ......................................................................................................................................................... - ......................................................................................................................................................... - …………………………………………………………………………………………………….. - …………………………………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………………………………… Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |  |

....................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Samodzielny Publiczny Zespół

Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Płońsku

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział V pkt 2.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

Załącznik Nr 4 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Samodzielny Publiczny Zespół

Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Płońsku

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY :

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby  upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy/

Załącznik Nr 6 do SIWZ

/Nazwa Wykonawcy

pieczęć firmowa/

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART.24 UST.1 PKT 23) USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku, nr sprawy FZP.261.5.2020

1.*

Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.

....................................................						    ........................................................

/miejscowość i data/							/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby   upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

2.*

Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z poniższymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu:

| Lp. | Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (Nazwa i adres podmiotu ) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia przedstawiam nw. dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji: ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

....................................................							 ........................................................

/miejscowość i data/								/podpis i pieczęć Wykonawcy /

osoby   upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

* Należy wypełnić pkt 1 albo pkt 2. W przypadku złożenia oświadczenia o treści z pkt 2 Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA: 	niniejsze „Oświadczenie” Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się.